|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **△*x/mm*** | **0** | **0.5** | **1** | **1.5** | **2** | **2.5** | **3** | **3.5** | **4** | **4.5** | **5** | **6** | **7** |
|  | -0.83 | -1.72 | -3.11 | -4.62 | -6.07 | -7.3 | -8.37 | -9.24 | -9.83 | -10.39 | -10.8 | -11.46 | -11.84 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | -0.77 | -1.33 | -2.04 | -2.93 | -3.89 | -5.93 | -7.77 |
| **△*x/mm*** | -1.24 | -2.11 | -3.65 | -5.22 | -6.67 | -7.87 | -8.84 | -9.6 | -10.21 | -10.7 | -11.09 | -11.64 | -12.02 |
|  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  | -12.14 | -12.33 | -12.44 | -12.49 | -12.52 | -12.54 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 |
|  | -9.18 | -10.2 | -10.9 | -11.4 | -11.7 | -11.94 | -12.14 | -12.28 | -12.38 | -12.45 | -12.5 | -12.54 | -12.54 |
|  | -12.26 | -12.41 | -12.48 | -12.52 | -12.54 | -12.55 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **△*x/mm*** | **0** | **0.5** | **1** | **1.5** | **2** | **2.5** | **3** | **3.5** | **4** | **4.5** | **5** | **6** | **7** |
|  | -0.83 | -1.72 | -3.11 | -4.62 | -6.07 | -7.3 | -8.37 | -9.24 | -9.83 | -10.39 | -10.8 | -11.46 | -11.84 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | -0.77 | -1.33 | -2.04 | -2.93 | -3.89 | -5.93 | -7.77 |
| **△*x/mm*** | -1.24 | -2.11 | -3.65 | -5.22 | -6.67 | -7.87 | -8.84 | -9.6 | -10.21 | -10.7 | -11.09 | -11.64 | -12.02 |
|  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  | -12.14 | -12.33 | -12.44 | -12.49 | -12.52 | -12.54 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 |
|  | -9.18 | -10.2 | -10.9 | -11.4 | -11.7 | -11.94 | -12.14 | -12.28 | -12.38 | -12.45 | -12.5 | -12.54 | -12.54 |
|  | -12.26 | -12.41 | -12.48 | -12.52 | -12.54 | -12.55 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 | -12.56 |

图表

描述已自动生成图表

描述已自动生成